## LOT ELEC
"Réhabilitation de l'hôtel du plateau de Calern"
Décomposition du prix global forfaitaire
Lot 04 : ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
Phase: DCE |  |  |  |  | Date : 27/01/2017
Art | DESIGNATION | U | Q | PU | PT
N° |  |  |  | € HT | € HT
3.1 | COURANTS FORTS
3.1.1 | Origine courants forts
| Déplacement coffret de protection des surtensions | Ens | 1 |  | 0
3.1.2 | Consignations - Installation de chantier
| Consignations réseaux courants forts avant démolition | Ens | 1 |  | 0
| Tableaux prises de chantier compris raccordement sur alim existante | Ens | 1 |  | 0
3.1.3 | Réseau de terre
| Reprise de la terre existante , barette de mesure et barette de terre générale | Ens | 1 |  | 0
| Distribution circuit de terre | Ens | 1 |  | 0
| Equipotentialités principales | Ens | 1 |  | 0
| Equipotentialité supplémentaire pièces humides | Ens | 1 |  | 0
3.1.4 | Supports courants forts
| Chemins de câbles principaux courants forts | ml | 45 |  | 0
| Chemins de câbles secondaires courants forts | Ens | 1 |  | 0
| Fourreaux de desserte terminaux courants forts | Ens | 1 |  | 0
| Boitiers CFO prises terminales regroupées poste de travail | U | 13 |  | 0
| Percements, saignées et rebouchages en ouvrages existants | Ens | 1 |  | 0
3.1.5 | Armoires électriques
Complètes selon description CCTP avec compteurs
| TD Hôtel | U | 1 |  | 0
| Tableautin chambres | U | 12 |  | 0
| Arrêt d'urgence général TD | U | 1 |  | 0
3.1.6 | Distribution principale
| Raccordement TD Hotel sur alim existante Cu 4x35 mm² | Ens | 1 |  | 0
| Alimentation Tableautin Câble U1000RO2V 3xG4mm² | U | 12 |  | 0
3.1.7 | Distribution secondaire
Depuis TD
| Alimentations circuits prises 16 A | Ens | 1 |  | 0
| Alimentations circuit PC 20 A | Ens | 1 |  | 0
| Alimentations circuits PC 32 A | Ens | 1 |  | 0
| Alimentations circuits lumières et commandes | Ens | 1 |  | 0
| Alimentations circuits lumières extérieures | Ens | 1 |  | 0
| Alimentations circuit sèche serviettes et radiant | U | 5 |  | 0
Depuis Tableautins chambres
| Alimentations circuits prises 16 A | Ch | 12 |  | 0
| Alimentations circuits lumières et commandes | Ch | 12 |  | 0
| Alimentations circuit unité clim intérieure | Ch | 12 |  | 0
| Alimentations circuit sèche serviettes | Ch | 12 |  | 0
| Fourreaux thermostat CVC | Ch | 12 |  | 0
3.1.8 | Forces motrices spéciales autres que chambres
| Alimentation unité extérieure VRV | U | 1 |  | 0
| Alimentation Surpresseur LT ECS | U | 1 |  | 0
| Alimentation Ballon production ECS LT | U | 1 |  | 0
| Alimentation Traitement d’eau ECS LT | U | 1 |  | 0
| Alimentation Pompe de bouclage ECS LT | U | 1 |  | 0
| Alimentation Chauffage électrique hors gel LT ECS | U | 1 |  | 0
| Alimentation Station solaire préchauffage ECS LT | U | 1 |  | 0
| Alimentation Extracteur VMC ( Câble CR1 ) Fonctionnement permanent | U | 1 |  | 0
| Alimentation Unités intérieures VRV autres que chambres | U | 2 |  | 0
| Alimentation traceur élec condensats VRV LT | U | 1 |  | 0
| Alimentation prises baie VDI | U | 1 |  | 0
| Alimentation Système de Sécurité Incendie | U | 1 |  | 0
| Alimentation Centrale d’alarmes techniques | U | 1 |  | 0
| Alimentation station épuration VRD | U | 1 |  | 0
| Alimentation programmateur VRV | U | 1 |  | 0
| Fourreaux thermostat CVC | U | 2 |  | 0
3.1.9 | Petites forces motrices
| PC 10/16 A +T standard isolée | U | 78 |  | 0
| PC 10/16 A +T IP44 | U | 14 |  | 0
| PC 20 A +T | U | 2 |  | 0
| PC 32 A +T | U | 2 |  | 0
| PC 10/16 A +T Plexo | U | 5 |  | 0
3.1.10 | Sèches serviettes et panneaux rayonnants
| Sèche serviettes 750 W | U | 12 |  | 0
| Radiant électrique 500 W | U | 3 |  | 0
| Radiant électrique 750 W | U | 1 |  | 0
| Radiant électrique 1000 W | U | 1 |  | 0
3.1.11 | Eclairage
Commandes
| Interrupteur SA | U | 25 |  | 0
| Interrupteur DA | U | 4 |  | 0
| Poussoir télérupteur | U | 4 |  | 0
| Horloge astronomique | U | 1 |  | 0
| Détecteur | U | 10 |  | 0
Selon description CCTP et plans, compris toutes fixations et toutes sujétions avec transfo et lampes correspondantes
Eclairage intérieur
| Type 1 | U | 25 |  | 0
| Type 2 | U | 11 |  | 0
| Type 3 | U | 13 |  | 0
| Type 4 | U | 3 |  | 0
| Type 5 | U | 16 |  | 0
3.1.13 | Eclairage de sécurité
| BAES/BAEH Sorties chambres | U | 6 |  | 0
| BAES | U | 4 |  | 0
| BAES IP66 | U | 1 |  | 0
| BAES BAPI | U | 1 |  | 0
| Câblage des blocs | Ens | 1 |  | 0
| Télécommande | Ens | 1 |  | 0
3.2 | COURANTS FAIBLES
3.2.1 | Consignations - Installation de chantier
| Consignations réseaux courants faibles avant démolition | Ens | 1 |  | 0
3.2.1 | Supports de distribution courants faibles
| Chemins de câbles principaux courants faibles | ml | 45 |  | 0
| Chemins de câbles secondaires courants faibles | Ens | 1 |  | 0
| Fourreaux de desserte terminaux courants faibles | Ens | 1 |  | 0
| Boitiers CFA prises terminales regroupées poste de travail | PM
| Percements, saignées et rebouchages en ouvrages existants | PM
3.2.3 | Réseau VDI
| Baie de brassage complète 19 pouces | U | 1 |  | 0
| Prise RJ45 catégorie 6A poste de travail | U | 26 |  | 0
| Prise RJ45 pour borne WIFI | U | 3 |  | 0
| Câblage catégorie 6A des prises RJ45 | ml | 435 |  | 0
| Câblage catégorie 6A U/FTP des prises Borne WIFI | ml | 60 |  | 0
| Raccordement fibre optique existante sur Switch | Ens | 1 |  | 0
| Cordons de brassage catégorie 6A | U | 29 |  | 0
| Recette de câblage cuivre et fibre optique | Ens | 1 |  | 0
3.2.4 | Réseau TV
| Système de réception, tête de station sur mâts appropriés | Existant
| Câblage prise terminale Coaxial | Ens | 1 |  | 0
| Prises terminales TV/FM/SAT | U | 1 |  | 0
| Recette câblage et matériel | Ens | 1 |  | 0
| Essais et mise en service | Ens | 1 |  | 0
3.2.5 | Alarmes techniques
| Centrale d'alarmes techniques filaire avec batteries | U | 1 |  | 0
| Câblage et raccordements des alarmes techniques | Ens | 1 |  | 0
| Essais et mise en service | Ens | 1 |  | 0
3.2.6 | SSI
| SDI adressable UTI.COM avec UGA | Ens | 1 |  | 0
| Transmission | Ens | 1 |  | 0
| Répéteur | Ens | 1 |  | 0
| Détecteur optique de fumées adressable avec socle | U | 33 |  | 0
| Détecteur thermo adressable avec socle | U | 2 |  | 0
| Déclencheur manuel adressable | U | 4 |  | 0
| Indicateur d'action | U | 1 |  | 0
| Indicateur d'action étanche | U | 1 |  | 0
| Sirène d'évacuation | U | 3 |  | 0
| Sirène d'évacuation avec flash PMR | U | 1 |  | 0
| Flash PMR | U | 3 |  | 0
| Câblage circuit DM | Ens | 1 |  | 0
| Câblage circuit DI | Ens | 1 |  | 0
| Câblage IA | Ens | 1 |  | 0
| Câblage des sirènes et flash en pyrocâble | Ens | 1 |  | 0
| Essais et mise en service | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL LOT ELECT H.T. | . | . | . | 0
| T.V.A. | . | 20% | . | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. | . | . | . | 0
Fait le: |  | à: |  | L'entreprise: