## CDPGF
"Réhabilitation de l'hôtel du plateau de Calern"
Décomposition du prix global forfaitaire
Lot 05 : CVC - PLOMBERIE - SANITAIRES
Phase: DCE - IndA | [5 empty] | Date : 30/01/2017
Art. N° | DESIGNATION |  | U | Q | P.U. | PT
[5 empty] | (€ HT) | (€.HT)
0
3.1 | Déposes des installations existantes |  |  | PM
3.2 | Chauffage - Rafraîchissement
1 | Principe |  |  | PM
2 | Installation DRV
| Généralités |  |  | PM
Unités exterieures
| Unités extérieures RYYQ12T |  | U | 1 |  | 0
| Mise en place |  | Ens | 1 |  | 0
| Gaine de rejet DN 700 compris coude et raccordement |  | Ens | 1 |  | 0
0
| Unités interieures |  |  |  |  | 0
| Unité murale FTXS25K |  | U | 14 |  | 0
| Accessoires DRV |  | Ens | 14 |  | 0
0
| Réseaux frigorifiques calorifugés |  |  |  |  | 0
| Réseaux frigorifiques calorifugés |  | Ens | 14 |  | 0
| Chemins de câbles support et capotage extérieur |  | Ens | 1 |  | 0
0
| Réseaux de condensats |  |  |  |  | 0
| Réseaux condensats |  | Ens | 1 |  | 0
| Raccordement sur réseau EU avec siphon visitable à grande réserve d'eau |  | Ens | 15 |  | 0
| Cordon chauffant hors gel |  | Ens | 1 |  | 0
0
| Electricité communication régulation |  |  |  |  | 0
| Raccordements électriques des groupes extérieurs avec inter de proximité |  | Ens | 1 |  | 0
| Raccordement électrique des unités intérieures |  | Ens | 14 |  | 0
| Bus de communications |  | Ens | 1 |  | 0
| Câblage commandes à distance |  | Ens | 1 |  | 0
| Télécommande filaire par pièce |  | Ens | 14 |  | 0
0
| Mise en route et garantie |  |  |  |  | 0
| Essais, mise en service, et programmation par le fabricant |  | Ens | 1 |  | 0
0
3.3 | VENTILATION |  |  |  |  | 0
1 | Principe |  |  | PM |  | 0
0
2 | VMC |  |  |  |  | 0
| Extracteur C.VEC 1000 RV Micro-Watt |  | U | 1 |  | 0
| Manchettes souples et accessoires |  | ens | 2 |  | 0
0
| Gaines d'extraction circulaire en acier galvanisé, y compris transformations et accessoires |  |  |  |  | 0
|  | DN 125 | ml | 20 |  | 0
|  | DN 160 | ml | 25 |  | 0
|  | DN 200 | ml | 30 |  | 0
| Matelas acoustique |  | ml |  |  | 0
| Conduit souple de raccordement terminal M0 | DN 125 | ml | 20 |  | 0
0
| Entrée d'AN |  | U | 16 |  | 0
0
| Bouche d'extraction autorèglable, y compris accessoires de pose |  | U | 15 |  | 0
0
| Raccordement Electriques |  | ens | 1 |  | 0
| Report d'alarme |  | ens | 1 |  | 0
| Sécurité |  | ens | 1 |  | 0
0
3 | Ventilation Naturelle |  |  | PM |  | 0
0
3.4 | DESENFUMAGE |  |  | SO |  | 0
| TOTAL CVC H.T. | . | . | . | . | 0
| T.V.A. | . | . | 20% | . | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. | . | . | . | . | 0
0
3.6 | PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  | 0
1 | Origine |  |  |  |  | 0
| Surpresseur, Production… |  |  | PM
2 | Alimentation EF |  | Ens | 1 |  | 0
0
3 | Adoucisseur |  | Ens | 1 |  | 0
0
4 | Production ECS |  |  |  |  | 0
| Installation solaire | Voir Option 11.2 |  | PM
0
| Ballon ECS électrique |  | Ens | 1 |  | 0
| Groupe de sécurité et purgeur |  | Ens | 1 |  | 0
| Pompe bouclage ECS avec vannes et mano |  | Ens | 1 |  | 0
| Mitigeur Général ballon collectif avec vannes d'isolement, clapets anti retour et de bypass |  | U | 1 |  | 0
| Mitigeur terminaux Terminaux avec vannes d'isolement, clapets anti retour |  | U | 12 |  | 0
0
| Armoire et raccordement Electrique |  | Ens | 1 |  | 0
| Prévention Légionnelle |  |  | Inclus |  | 0
0
5 | Distribution EF, ECS, BECS |  |  |  |  | 0
| Distribution Eau Froide |  | ml | 60 |  | 0
| Distribution Eau Chaude Sanitaire |  | ml | 50 |  | 0
| Bouclage ECS |  | ml | 50 |  | 0
| Calorifuge Armaflex M1 anticondensation |  | ml | 60 |  | 0
| Calorifuge Armaflex M1 EC et BECS |  | ml | 100 |  | 0
| Vanne d’isolement bloc sanitaire |  | U | 12 |  | 0
| Nourrice |  | ens | 12 |  | 0
| Vanne départ sanitaires et points spécifiques |  | U | 39 |  | 0
| Raccordement aux appareils |  | ens | 39 |  | 0
| Saignées, percements et rebouchements dans les voiles existants |  | Ens | 1 |  | 0
0
6 | Equipements Sanitaires |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose des sanitaires suivant CCTP : |  |  |  |  | 0
0
| WC Compact avec reservoir |  | U | 10 |  | 0
| Abattant Design avec amortiseur de fermeture |  | U | 10 |  | 0
0
| WC PMR avec reservoir |  | U | 2 |  | 0
| Abattant Design avec amortiseur de fermeture |  | U | 2 |  | 0
| Barre PMR relevable |  | U | 2 |  | 0
0
| Douche | Receveur 110 x 75 | U | 9 |  | 0
|  | Receveur 80 x 80 | U | 1 |  | 0
| Vidange |  | Ens | 11 |  | 0
| Robinetterie complète suivant CCTP |  | U | 11 |  | 0
| Garniture de douche et flexible |  | U | 11 |  | 0
| Pommeau fixe |  | U | 11 |  | 0
| Siphon de sol douche PMR |  | Ens | 1 |  | 0
0
| Paroie de douche | SO |  | PM |  | 0
0
| Siège de douche |  | U | 1 |  | 0
| Barre de douche |  | U | 11 |  | 0
0
| Lavabo |  | U | 12 |  | 0
| Vidange |  | Ens | 12 |  | 0
| Robinetterie |  | U | 12 |  | 0
0
| Lave-mains d'angle |  | U | 1 |  | 0
| Vidange |  | Ens | 1 |  | 0
| Robinetterie temporisée |  | U | 1 |  | 0
0
| Vidoir |  | U | 1 |  | 0
| Vidange |  | Ens | 1 |  | 0
| Robinetterie murale |  | U | 1 |  | 0
0
| Office et Lingerie |  |  | PM |  | 0
| Vannes en attente EF-ECS |  | U | 2 |  | 0
| Robinet MAV et MAL |  | U | 2 |  | 0
| Vidange bouchonnée en attente |  | U | 3 |  | 0
0
| Autre Accessoire Sanitaire |  |  | PM |  | 0
0
0
7 | Evacuations des EU |  |  |  |  | 0
| Evacuation des Lababos et LM | DN 40 | ens | 13 |  | 0
| Evacuation des Douches | DN 50 | ens | 11 |  | 0
| Evacuation des WC | DN 100 | ens | 12 |  | 0
| Evacuation des Attentes avec siphon | DN 50 | ens | 3 |  | 0
| Collecteurs EU et EV compris raccordements | DN 100 | ml | 120 |  | 0
| Calorifuge des collecteurs EU et EV |  | ml | 120 |  | 0
| Ventilations primaires en toiture | DN 100 | ens | 1 |  | 0
| Ventilation de la micro-station | DN 125 | ens | 1 |  | 0
0
8 | Evacuations des EP |  |  | PM |  | 0
0
9 | Station de relevage |  |  | SO |  | 0
0
10 | Extincteurs |  |  | PM |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRES H.T. | . | . | . | . | 0
| T.V.A. | . | . | 20% | . | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. | . | . | . | . | 0
| TOTAL LOT CVC-PBS H.T. | . | . | . | . | 0
| T.V.A. | . | . | 20% | . | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. | . | . | . | . | 0
Fait le: |  | à: |  |  | L'entreprise:
11 | OPTIONS
11.1 | I-Touche Manager |  | Ens | 1 |  | 0
11.2 | Production ECS solaire |  |  |  |  | 0
| Capteurs |  | Ens | 4 |  | 0
| Structure primaire |  |  |  |  | 0
| Tubes de liaisons, flexibles, purgeurs, etc... |  | Ens | 1 |  | 0
| Pompe circuit solaire |  | Ens | 1 |  | 0
| Remplissage, séparateur d'air, expansion… |  | Ens | 1 |  | 0
| Préparateur solaire avec doigt de gant pour sondes |  | Ens | 1 |  | 0
| Régulation |  | Ens | 1 |  | 0
| Passerelle de communication |  | Ens | 1 |  | 0
| Mise en service |  | Ens | 1 |  | 0
0
| Liaisons Hydrauliques Solaire |  | ml | 50 |  | 0
| Calorifuge et protection Isoxal |  | ml | 50 |  | 0
| Remplissage fluide caloporteur glycolé |  | Ens | 1 |  | 0
| Total ECS Solaire |  |  |  |  | 0