## PAGE de GARDE
"Fourniture, installation et mise en service d’un groupe électrogène site de CALERN "
D.P.G.F.
(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)
| Maître d’ouvrage : | Observatoire de la Côte d’Azur
(Établissement Public à Caractère Administratif.
Décret 88-384 du 19 avril 1988)
Thierry LANZ, Directeur
| Maître d’œuvre : | Direction Technique
Observatoire de la Côte d’Azur
Boulevard de l’Observatoire
CS 34229
06304 NICE CEDEX 4
Alain ANGLADE
( 04.92.00.39.56
Courriel : Alain.Anglade@oca.eu
| Marché : | MAPA N° 20 – 06 GROUPE ELECTROGENE
| Objet : | Fourniture, installation et mise en service d’un groupe électrogène site de CALERN
| Mode de consultation : | Marché à procédure adaptée, passé en application de
l’article 66 du Code des Marchés Publics.
| Date limite et heure limite de dépôt : | Vendredi 27 mars 2020 à 15 heures
N° | DESIGNATION |  | U | Qté | P.U HT
1 | INSTALLATION DU CHANTIER :
| Ce prix rémunère: l'installation de chantier avec balisage des zones à risque, toutes les protections, la location et la mise en place de benne à gravats, le nettoyage au fur et à mesure de l'avancement du chantier. |  | Ens | 1
2 | CALCUL DE LA PUISSANCE :
| Note de calcul pour le dimensionnement des protections du groupe électrogène. |  | Ens | 1
3 | GROUPE ELECTROGENE :
Fourniture d'un groupe électrogène Tétra polaire - diesel.
"275KVA" , pack automatique.
Capotage insonorisé - couleur RAL7035
Réservoir de grande capacité 48h.
Coffret de commande.
Pack automatique.
Protection différentielle ajustable, régime de neutre T.T.
Transport pour livraison sur CALERN (AM - 06) y compris.
| déchargement sur plateforme béton. |  | Ens | 1
4 | RACCORDEMENT DU GROUPE ELECTROGENE ET ESSAI :
Inverseur Normal/Secours auto- 630 Ampères (séparé).
| Insertion de INS 630 Ampères au sein du TGBT. |  | Ens | 1
| Fourniture et pose d'un cheminement par chemin de câbles capotés. |  | Ens | 1
| Justification des sections de câbles via une note de calcul |  | Ens | 1
| Fourniture et installation des liaisons câble de puissance Secours - GE/INS. (H07 RNF 4x1x185mm² + 1x70mm² ). |  | Ens | 1
| Fourniture et installation des liaisons câble de puissance Normal/Utilisation - INS/TGBT. (H07 RNF 4x1x300mm² + 1x70mm² ). |  | Ens | 1
| Fourniture et installation des liaisons câble de commande GE/INS. (H07 RNF 5G1,5mm²). |  | Ens | 1
| Fourniture et installation des liaisons câble et protection des auxiliaires/TGBT. |  | Ens | 1
N° | DESIGNATION |  | U | Qté | P.U HT
| Fourniture et installation des liaisons câble Repport de défauts/TGBT. |  | Ens | 1
| Essai à vide |  | Ens | 1
| Essai en charge |  | Ens | 1
5 | DOCUMENTATION:
| Etablissement d'une procédure |  | Ens | 1
| Mise à jour des schémas et tableaux |  | Ens | 1
| Mise à jour du plan d'intervention |  | Ens | 1
| Réalisation plan recollement, etc… |  | Ens | 1
6 | MISE EN ROUTE:
| Premier remplissage de fuel Pour une autonomie 48 H |  | Ens | 1
| Essais en Usine en présence du Client ou de son représentant |  | Ens | 1
| Mise en service |  | Ens | 1
| Formation du personnel du site |  | Ens | 1
7 | FIN CHANTIER:
| Ce prix rémunère: le repliement de chantier, la remise en état des espaces et le nettoyage général. |  | Ens | 1
Option:
| *Contrat d'entretien: 4 visites / an avec ingrédients & Astreinte 24/24H-7/7J |  | Ens | 1
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20,00% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0